APSTIPRINĀTS
 iepirkuma komisijas
2018. gada 7. novembra sēdēs
protokols Nr.1

Valsts asinsdonoru centrs

Iepirkuma

„Remontdarbi”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2018/29)

NOLIKUMS

Rīga, 2018

## I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

Iepirkuma identifikācijas numurs: VADC 2018/29

  - Pasūtītājs un tā rekvizīti:

  - Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007, VNM kods Nr. 90000013926 (turpmāk – Pasūtītājs), tālrunis +371 67471472, fakss +371 67408881, elektroniskā pasta adrese: iepirkumi@vadc.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vadc.lv

Bankas rekvizīti:

Banka: Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Konta Nr. LV20TREL2290567004000

Iepirkuma procedūra – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Kontaktpersonas organizatoriska rakstura informācijas sniegšanai: Administratīvā departamenta vecākā iepirkumu speciāliste Līga Jākobsone, tālr. +371 67408874, e-pasts: iepirkumi@vadc.gov.lv.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši – iepirkuma „Remontdarbi”, identifikācijas Nr. VADC 2018/29 (turpmāk – Iepirkums) – nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām;

  - Kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie kvalifikācijas (atlases) dokumenti:

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 2.2.1.Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Pretendentam, juridiskai personai jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tās kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība). Pretendenta pārstāvis ir piedalījies objekta apskatē Ja pretendents veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā, tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Pretendentiem, kuri neveic saimniecisko darbību Latvijas Republikā, jābūt reģistrētiem atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, ja reģistrācijas valsts normatīvie akti to paredz | a) Parakstīts pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums); b) Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem; c) Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam. d) Derīga apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu personai ar elektrodrošības grupu Cz e) Personai izsniegts derīgs būvprakses sertifikāts par būvdarbu vadīšanas tiesībām Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 2.2.2. Pretendentam, tai skaitā personai, uz kuru iespējām kvalifikācijas pieradīšanai Pretendents balstās, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības veikt būvdarbus. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. c) Pretendentam, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, tas reģistrēsies atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai Būvkomersantu reģistrā. Vēršam uzmanību, ka Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. |
| 2.2.3. Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji. | a) Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (4.pielikums). b) gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka Iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus |
| 2.2.4. Pretendents ir spējīgs nodrošināt Nolikuma 5. pielikumā “Līguma projekts” paredzēto līguma nodrošinājumu – 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN) bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā. | Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā termiņā tiks iesniegts Nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN. |
| 2.3.5. Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados vidēji jābūt: 1. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 1. daļai vismaz 7 000 euro bez PVN; 2. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 2. daļai vismaz 50 000 euro bez PVN; 3. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 3. daļai vismaz 50 000 euro. | Pretendenta apliecinājums (6. pielikums) par tā vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā bez PVN par iepriekšējiem trim finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi katra gada apgrozījumu. Iesniedzot piedāvājumu par vairākām daļām, pretendenta apgrozījums summējas. Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža. Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 2.4., 2.5., 2.6. punktiem, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumu drīkst skaitīt kopā. |
| 2.3.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (proti par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., un 2018. skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, jābūt šādai pieredzei: 1) izpildītam un pabeigtam vismaz vienam būvdarbu līgumam, kura līgumcena ir ne mazāka par 50 000 euro bez PVN. Izbūvētajam objektam jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 2) ir izpildījis pārbūves, atjaunošanas vai iekštelpu remonta būvdarbus 1 (vienā) līdz 4 (četros) objektos ar to kopējo platību vismaz 100 m2. | Aizpildīts un parakstīts Nolikuma 7. pielikums “Pretendenta pieredzes apliecinājums” pievienojot: -pozitīvu atsauksmi(-es) no 4.pielikumā norādītā(-ajiem) pasūtītāja(-iem). Paskaidrojam, ka 2.3.6.. punkta 1) un 2) apakšpunktos prasīto pieredzi var pierādīt ar vienu vai atsevišķiem būvdarbu līgumiem, 2.3.6. punkta 2) apakšpunkta 2.1. un 2.2.punktos prasīto pieredzi var pierādīt ar vienu vai atsevišķiem būvdarbu līgumiem. |
| 2.4.7. Pretendentam iepirkuma līguma izpildei ir pieejams sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā (turpmāk – būvdarbu vadītājs). | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz norādītajiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv b) Attiecībā uz speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas iesniegs Nolikuma 2.7. punktā noteiktos dokumentus, šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. c) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju un būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums (8. pielikums). d) Pretendenta būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un ir rakstveidā apliecinājis savu gatavību vadīt iepirkuma līgumā iekļautos Darbus. Ārvalstu būvspeciālistam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka būvspeciālistam ir tiesības vadīt būvdarbus atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajam. e) Izsniegts derīgs sertifikāts ar kompetenci veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi, mērīšanas un pārbaudes darbus vadīšanu un uzraudzību. f) izsniegts derīgs sertifikāts ar kompetenci veikt elektroietaišu izbūves darbus, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību |
| 2.4.8. Pretendentam jāiesniedz apmaksāta Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar atbildības limitu ne mazāk kā EUR 100000,00 (viens simts tūkstotis euro) ar vismaz šādiem apdrošināšanas riskiem: | a) Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu; b) No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi; c) Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju. |
| 2.4.9. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, paredzot, ka piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem - vismaz divus mēnešus vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs: 1. daļa – 70 euro; 2. daļa – 500 euro; 3. daļa – 300 euro. | Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu bankas garantijas vai apdrošināšana polises veidā atbilstoši daļai vai daļām, kurām iesniegts tā piedāvājums. Ja iesniedz piedāvājumu par vairākām daļām, piedāvājuma nodrošinājuma apmērs summējas. |

Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents iesniedz personu, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, apliecinājumu (Nolikuma 7.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz: Sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīts, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.

Ja Pretendents ir personu apvienība, papildus jāiesniedz: Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai personu apvienība noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai nodibinās personālsabiedrību

Papildus iesniedzamie dokumenti speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: Būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.  Minētais speciālists savu darbību pie līguma izpildes drīkst uzsākt tikai pēc atļaujas, no atzīšanas institūcijas, saņemšanas.

- Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir Valsts asinsdonoru centra remontdarbi (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Nolikuma Tehnisko specifikāciju.

Iepirkumu priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1. daļa “Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļas 103. telpas remontdarbi”; Līguma darbības termiņš 1 (viens) mēnesis pēc līguma noslēgšanas dienas.

2. daļa “Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļas koridora remontdarbi”; Līguma darbības termiņš 2 (divi) mēneši pēc līguma noslēgšanas dienas.

3. daļa Valsts asinsdonoru centra Donoru atlases nodaļas Nr.248., 249. un 250. telpu remontdarbi; Līguma darbības termiņš 1 (viens) mēnesis pēc līguma noslēgšanas dienas.

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Apmaksa par veiktajiem darbiem paredzēta saskaņā ar Līguma projekta (Nolikuma 5. pielikums) nosacījumiem. Avansa maksājumi nav paredzēti.

- Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai par visām daļām kopā.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu katrai iepirkuma daļai.

- Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana, grozījumu veikšana Iepirkuma dokumentācijā

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Pasūtītāja mājas lapas - www.vadc.lv - sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par Iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Iepirkuma Nolikumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@vadc.gov.lv un pieprasījumā ietverot norādi par Iepirkuma identifikācijas numuru.

Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.vadc.gov.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks, vieta un piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2018. gada 20. novembrim, plkst. 11:00. Pasūtītāja telpās, Sēlpils ielā 9, Rīgā, Latvijas Republikā, LV-1007, 228. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu uz norādīto adresi vai ar kurjera starpniecību.

Nosūtot piedāvājumu pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma nogādāšanu līdz Nolikuma 6.1. punktā norādītajam termiņam Nolikuma 6.1. punktā norādītajā vietā. Piedāvājumi pēc Nolikuma 6.1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām netiks pieņemti, un pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti.

Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā komisijas sēdē saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem.

## II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

- Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

Pretendenta atlases dokumenti:

- 8.1.1. 	Pieteikums dalībai Iepirkumā (forma Nolikuma 1. pielikumā);

- 8.1.2. atbilst Nolikuma 2. punkta un tā apakšpunktu (Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti) prasībām;

- 8.1.3. Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem;

- 8.1.4. Dokuments (apliecinājums), kurā norāda, vai pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro).

Tehniskais un finanšu piedāvājums, sagatavoti atbilstoši 2. pielikuma un 3. pielikuma formām.

- Piedāvājuma noformējuma prasības:

ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

Pirms Nolikuma 6.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam.

- Pirms Nolikuma 6.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par grozījumiem piedāvājumā sagatavojams, noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums (atbilstoši Nolikuma prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi.

- Piedāvājuma dokumenti iesniedzami aizlīmētā iepakojumā vai aploksnē, uz kuras jānorāda:

Iepirkuma procedūra „Remontdarbi”;

Iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2018/29;

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007;

pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs;

atzīme: „Piedāvājums iepirkumam”.

- atzīme: „Neatvērt līdz 2018. gada 20. novembrim, plkst.11.00”.

## III. Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMā

## Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā

Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.

Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz).

Pretendents atbilst Nolikuma 2. punktā un tā apakšpunktu noteiktajām kvalifikācijas (atlases) prasības.

Attiecībā uz vai pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu uz kuras iespējām pretendents balstās, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

- IV. Piedāvājumu vērtēšana

- Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

- Iepirkuma komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros, tam pretendentam, kura tehniskais un finanšu piedāvājums atzīts par atbilstošu un kura piedāvājums saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Iepirkuma komisija izvēlas no pretendentu piedāvājumiem, piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN. Gadījumā, ja pretendentiem ir vienādi zemākās cenas piedāvājumi, tad iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 51. panta septītajā daļā noteikto. Pretendentiem pierādījumi par Publisko iepirkumu likuma 51. panta septītajā daļā minēto priekšrocību esamību būs jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas gadījumā veic nākamā piedāvājuma ar zemāko cenu izvēli saskaņā ar Nolikuma IV nodaļu.

Iepirkuma komisija piedāvājumu neizskata, ja piedāvājumu izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina.

Iepirkuma komisija pretendentu noraida, ja:

pretendents nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai iesniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju;

Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst Nolikuma 2. Punkta un tā apakšpunktu prasībām.

Tehniskais un finanšu piedāvājums (vai tā daļa) nav iesniegts;

būvdarbu tāmes nav iesniegtas par visu apjomu;

būvdarbu tāmju pozīcijas neatbilst būvdarbu apjomiem;

būvdarbu tāmēs ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai, vai piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.

Iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā, ja:

komisija konstatē, ka attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

komisija konstatē, ka attiecībā uz vai pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu uz kuras iespējām pretendents balstās, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

V. IEPIRKUMA LĪGUMA slēgšana

- Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

- Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts Iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem. (5. pielikums)

- Izraudzītais pretendents paraksta Iepirkuma līgumu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai.

- Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai nepaziņo Pasūtītājam par līguma parakstīšanas faktu, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. Šādā gadījumā iepirkuma komisija izvēlas pretendentu ar nākamo zemāko cenu un rīkojas saskaņā ar Nolikuma IV nodaļu.

- Pasūtītājs ne vēlāk kā 10  (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums, savā pircēja profilā ievieto Iepirkuma līguma tekstu, tad iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

VI. pielikumu saraksts

- Nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums - Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma 2. pielikums - Tehniskā specifikācija

3. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma 4. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts 5. pielikums - Līguma projekts 6. pielikums - Apliecinājums par finanšu apgrozījumu 7. pielikums - Pretendenta pieredzes apliecinājums 8. pielikums - Informācija par līguma izpildē iesaistīto būvdarbu vadītāju un būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums

Nolikuma 1. pielikums

(VADC 2018/29)

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos iepirkumā

“Remontdarbi”

(identifikācijas Nr. VADC 2018/29)

Pretendents, __________________________________________________________,

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese __________________________________________,

biroja adrese _____________________________________________,

tālr. ______________, elektroniskā pasta adrese:____________________.

tā_______________________________________________________________personā

(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

          - piesakās piedalīties iepirkumā „ Remontdarbi”;

- apņemas ievērot visas nolikuma prasības;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;

- apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, noslēgt līgumu;

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

- apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka: _________________

Kods: ____________________

Konts: _____________________

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss (pilnvarota persona/valdes loceklis): _________________________

Atbildīgā par līguma izpildi persona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālr.):

_________________________

Paraksts

______________________

(pilnvarotā persona)

Nolikuma 2.pielikums

(VADC 2018/29)

Tehniskā specifikācija

- 1. daļa “Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļas 103. telpas remontdarbi”

|  | Pasūtītājs:; Valsts asinsdonoru centrs. Izpildītājs:; ________________________. Objekta nosaukums: Asins pagatavojumu krājumu nodaļas 103. telpa. Objekta adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007. | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums |  |  |
| Remontdarbi |  |  |  |
|  | Grīdas |  |  |
|  | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 19.8 |
|  | Kanalizācijas trapu demontāža | gab. | 1 |
|  | Veco mazgātavu demontāža | m3 | 1.63 |
|  | 50 mm kanalizācijas cauruļvadu izvada izbūve | gab. | 1 |
|  | Grīdas gruntēšana | m2 | 19.8 |
|  | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo masu | m2 | 19.8 |
|  | Grīdas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 19.8 |
|  | Linoleja 34/43 kl. ieklāšana ar 10 cm uzlocītām malām uz sienām | m2 | 21.1 |
|  | Linoleja savienojuma šuvju sakausēšana | t.m. | 10 |
|  | 103 telpas grīdas līmenim jāsakrīt ar koridora grīdas līmeņiem |  |  |
|  | Durvju sliekšņiem jābūt maksimāli maziem |  |  |
|  | Sienas |  |  |
|  | Sienas flīžu demontāža (tai skaitā vecā apmetuma) | m2 | 44 |
|  | Sienu apstrāde ar pretsēnīšu līdzekļiem | m2 | 10 |
|  | Sienu gruntēšana | m2 | 20 |
|  | Sienu izlīdzināšana ar ģipša apmetumu | m2 | 52 |
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 52 |
|  | Sienu krāsošana ar dispersijas krāsu ( matēta 6-10 pakāpe), DIN 10000. Krāsa atbilstoša VADC personāla prasībām. | m2 | 52 |
|  | Durvju un logu ailes apdare | gab. | 3 |
|  | Sienu flīzēšana, šuvju aizdare | m2 | 0.9 |
|  | Logu palodzes uzstādīšana (baltas, dziļums -500 mm, ar glancēto virsmu) | gab. | 2 |
|  | Galda virsmas uzstādīšana (platums -600mm uz metāla kājām) | t.m. | 5.3 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
|  | Esošas elektroinstalācijas demontāža | kpl | 1,00 |
|  | ## Z/a kabeļa (N)YM 3x2.5 montāža | m. | 70,00 |
|  | ## Z/a kabeļa (N)YM 3x4 montāža | m. | 15 |
|  | ## Z/a montāžas kārbas uzstādīšana | gab. | 20 |
|  | Elektrības automātu sadales kārbas uzstādīšana (10 vietas) | gab. | 1 |
|  | Elektrības automātslēdžu uzstādīšana (1P C20A 4 gab; 1P C16A 1 gab.; 1P B10A 1 gab.; 1P C32A 1 gab.; 3P C40A 1 gab. ) | gab. | 7 |
|  | LED gaismas paneļu pieslēguma izveide | gab. | 4 |
|  | Rozetes uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 15 |
|  | Slēdža uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 1 |
|  | Z/a vājstrāvas kabeļa UTP 4x2x0.5 montāža | m. | 100 |
|  | Z/a vājstrāvas rozetes uzstādīšana | gab. | 5 |
|  | Dokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 |
|  | Santehnika |  |  |
|  | Apkures sistēmas izvadu pārbūve jauniem radiatoriem (tai skaitā pievienojot termoregulatorus) | kompl. | 2 |
|  | Radiatoru nomaiņa (22 klases 1000 mm, medicīnas iestādēm paredzēti radiatori) | gab. | 2 |
|  | Aukstā ūdensvada pievada izbūve | m. | 5 |
|  | Caurplūdes sildītāja montāža | gab. | 1 |
|  | Izlietnes un ūdens maisītāja montāža | kompl. | 1 |
|  | Kanalizācijas izbūve | m. | 5 |
|  | Griesti |  |  |
|  | Iekaramo griestu paneļu montāža | m2 | 19.8 |
|  | LED gaismas paneļu uzstādīšana 600x600 un pieslēgšana | gab. | 4 |
|  | Dūmu un uguns detektoru darbības atjaunošana pēc remonta | gab. | 1 |
|  | Citi darbi |  |  |
|  | Gaisa vadu demontāža | gab. | 1 |
|  | Gaisa vada izbūve un difuzora montāža (gaisa pieplūdei) | gab. | 1 |
|  | ## Gaisa kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana (3.5 kw) | gab. | 1 |
|  | ## Telpā jānodrošina C 180 temperatūra |  |  |

- Izpildītājs ārpus objekta telpām un koplietošanas telpās garantē absolūtu tīrību darbu izpildes laikā, kā arī pašā objektā, tā nodošanas brīdī.

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieteicams apsekot objektu tā apskatei un mērījumiem.

- Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- 2. daļa “Valsts asinsdonoru centra Asins pagatavojumu krājumu nodaļas koridora remontdarbi”

|  | Pasūtītājs:; Valsts asinsdonoru centrs. Izpildītājs:; ________________________. Objekta nosaukums: Asins pagatavojumu krājumu nodaļas koridors. Objekta adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007. | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums |  |  |
| Remontdarbi |  |  |  |
|  | Grīdas |  |  |
|  | Linoleja un saplākšņu kārtu demontāža | m2 | 115 |
|  | Ūdensvada šahtas malu nostiprināšana | t.m. | 85 |
|  | Ūdensvada nostiprināma un atverama šahtas pārseguma uzstādīšana (ar slodzes izturību 350 kg uz 1 m2, bez virsmas izliekuma pazīmēm) | m2 | 30 |
|  | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo masu | m2 | 85 |
|  | Grīdas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 115 |
|  | Linoleja 34/43 kl. ieklāšana ar 10 cm uzlocītām malām uz sienām (ievērojot 3. punkta prasības). | m2 | 125 |
|  | Linoleja savienojuma šuvju sakausēšana (ievērojot 3. punkta prasības). | t.m. | 250 |
|  | Koridora grīdas līmenim vēlams sakrist ar telpu Nr. 113;117;119grīdas līmeņiem |  |  |
|  | Sienas |  |  |
|  | Sienu apdares materiālu demontāža (tai skaitā vecā apmetuma) | m2 | 102 |
|  | Sienu apstrāde ar pretsēnīšu līdzekļiem | m2 | 61 |
|  | Sienu kaļķu apmetuma atjaunošana | m2 | 61 |
|  | Durvju ailas aizdare (ar metāla karkasu un rīģipsi akmensvates pildījumu 1 gab.) | m2 | 2.15 |
|  | Sienu izlīdzināšana ar ģipša apmetumu | m2 | 166 |
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 260 |
|  | Sienu krāsošana ar dispersijas krāsu ( matēta 6-10 pakāpe), DIN 10000. Krāsa atbilstoša VADC krāsu paletei. | m2 | 260 |
|  | Sienas dekoratīvo elementu krāsošana | m2 | 20 |
|  | Pagraba durvju remonts (dekoratīvā materiāla montāža un krāsošana, 2 gab.) | m2 | 2.15 |
|  | Metāla durvju remonts (krāsošana, 2 gab.) | m2 | 6.00 |
|  | Durvju ailes apdare (uz trepju telpu 2 gab.) | m2 | 3.00 |
|  | Durvju ailes apdare (uz jau nomainītām durvīm) | gab. | 2 |
|  | Durvju demontāža | gab. | 12 |
|  | PVC durvju ~ 2.33m x 0.94m 103;104;105;112;114;115;116 telpās (ar stikla pildiņu augšējā daļā) bloka uzstādīšanu, aplodas un furnitūras montāža | kompl. | 7 |
|  | PVC durvju ~ 2.0m x 0.8m 120 telpā (ar stikla pildiņu augšējā daļā) bloka uzstādīšanu, aplodas un furnitūras montāža | kompl. | 1 |
|  | PVC durvju ~ 1.97m x 0.7m 107 telpa (ar matēta stikla pildiņu augšējā daļā) bloka uzstādīšanu, aplodas un furnitūras montāža | kompl. | 1 |

|  | Ugunsdrošu metāla divviru durvju bloka ~ 2.39m x 1.32m (ārdurvis), uzstādīšanu, aplodas un furnitūras montāža | kompl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdrošu metāla durvju bloka ~ 2.33m x 0.94m 106 telpa, ar vienpusēju ugunsdrošu rokturi, uzstādīšanu, aplodas un furnitūras montāža | kompl. | 1 |
|  | Durvju kontakta (sensora) darbības atjaunošana ārdurvīm | gab. | 1 |
|  | Ar čipa atslēgu durvju automātiska atvērēja aizvērēja mehānisma uzstādīšana | kompl. | 1 |
|  | Sienu aizsargpaneļu uzstādīšana 1000mm augstumā no grīdas līmeņa | m2 | 76 |
|  | Esošo elektrības kabeļu ieguldīšana zem apmetuma | t.m. | 4 |
|  | Durvju sliekšņiem jābūt maksimāli maziem |  |  |
|  | Griesti |  |  |
|  | Gar koridora sienas malām 500 mm platumā 50 mm pazeminājumā izbūvētas kabeļu šahtas (no ģipškartona un metāla karkasa) | m2 | 46 |
|  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 46 |
|  | Griestu krāsošana ar dispersijas krāsu ( matēta 6-10 pakāpe), DIN 5000 | m2 | 46 |
|  | Vidusdaļā iekaramo griestu paneļu uzstādīšana | m2 | 69 |
|  | Plastmasas lūkas – revīzijas uzstādīšana 600x600 | gab. | 3 |
|  | LED gaismas paneļu uzstādīšana 600x600 | gab. | 9 |
|  | Dūmu un uguns detektoru darbības atjaunošana pēc remonta | gab. | 5 |
|  | Nojume 2.5 m x 2.5 m H=2.7 m |  |  |
|  | Nesošās konstrukcijas montāža (no metāla četrkantīgām caurulēm) | m2 | 12 |
|  | Jumta konstrukcijas montāža (no metāla četrkantīgām caurulēm) | m2 | 6.3 |
|  | Jumta latojuma montāža (koka konstrukcija) | m2 | 6.5 |
|  | Jumta klājuma montāža (jumta skārds Prof 18 tumši brūns) | m2 | 6.5 |
|  | Sānu aizklāšana ar polikarbonāta materiāliem | m2 | 16 |
|  | Trepju pakāpienu demontāža | gab. | 2 |
|  | Asfalta demontāža | m2 | 0.9 |
|  | Pakāpienu pamatu nostiprināšana | m2 | 1 |
|  | Pandusa, asins pagatavojumu krājumu transportēšanas nodrošināšanai, izbūve | gab. | 1 |
|  | Notekūdeņu trapa izbūve | gab. | 1 |
|  | Citi darbi |  |  |
|  | Pēc remonta atjaunot videokameru atrašanās vietu | gab. | 3 |
|  | Pēc remonta atjaunot trauksmes signalizācija darbību | gab. | 2 |
|  | Apkures sistēmas izvadu pārbūve jaunam radiatoram (tai skaitā pievienojot termoregulatoru) | kompl. | 1 |
|  | Radiatoru nomaiņa (sadzīves radiators 33 klases 1000 mm) | gab. | 1 |

- Izpildītājs ārpus objekta telpām un koplietošanas telpās garantē absolūtu tīrību darbu izpildes laikā, kā arī pašā objektā, tā nodošanas brīdī.

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieteicams apsekot objektu tā apskatei un mērījumiem.

- Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- 3. daļa „Valsts asinsdonoru centra Donoru atlases nodaļas 248., 249., 250. telpu remontdarbi”

|  | Pasūtītājs:; Valsts asinsdonoru centrs. Izpildītājs:; ________________________. - Objekta nosaukums: Donoru atlases nodaļas 248., 249., 250. telpa. Objekta adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007. | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums |  |  |
| Remontdarbi |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
|  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 30,7 |
|  | Sienas tapešu demontāža | m2 | 69,0 |
|  | Radiatoru un izlietnes un durvju demontāža | gab. | 9 |
|  | Durvis |  |  |
|  | Montēt durvju blokus ar durvju apmalēm un furnitūru, un atdures | kompl. | 3 |
|  | Durvju sliekšņiem jābūt maksimāli maziem |  |  |
|  | Grīdas |  |  |
|  | Sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 30,7 |
|  | Linoleja 34/43 kl. ieklāšana ar 10 cm uzlocītām malām uz sienām | m2 | 30,7 |
|  | Linoleja savienojuma šuvju sakausēšana | m2 | 30,7 |
|  | Sienas |  |  |
|  | Durvju un logu ailes apdare | gab. | 3 |
|  | Sienu gruntēšana | m2 | 69,0 |
|  | Sienu izlīdzināšana ar ģipša apmetumu | m2 | 69,0 |
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 69,0 |
|  | Sienu krāsošana ar dispersijas krāsu ( matēta 6-10 pakāpe), DIN 10000. Krāsa atbilstoša VADC personāla prasībām. | m2 | 69,0 |
|  | Sienu flīzēšana, šuvju aizdare (pie izlietnēm) | m2 | 0.9 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
|  | Esošas elektroinstalācijas demontāža | kpl | 1,00 |
|  | ## Z/a kabeļa (N)YM 3x2.5 montāža | m. | 90,00 |
|  | ## Z/a kabeļa (N)YM 3x1,5 montāža | m. | 60 |
|  | Elektrības automātu sadales kārbas uzstādīšana (10 vietas) | gab. | 1 |
|  | Elektrības automātslēdžu uzstādīšana (1P C20A 5 gab.; 1P C16A 5 gab.) | gab. | 10 |
|  | Gaismas paneļu pieslēguma izveide LF18W | gab. | 6 |
|  | Rozetes uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 33 |
|  | Slēdža uzstādīšana un pieslēgšana | gab. | 9 |
|  | Z/a vājstrāvas rozetes uzstādīšana | gab. | 6 |
|  | Dokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 |
|  | Santehnika |  |  |
|  |  | kompl. | 2 |
|  | Radiatoru nomaiņa (22 klases 1000 mm, medicīnas iestādēm paredzēti radiatori) | gab. | 3 |
|  | Izlietnes un ūdens maisītāja montāža | kompl. | 3 |
|  | Griesti |  |  |
|  | Griestu izlīdzināšana un krāsošana | m2 | 30,7 |
|  | gaismas paneļu uzstādīšana 600x600 un pieslēgšana | gab. | 6 |
|  | Dūmu un uguns detektoru darbības atjaunošana pēc remonta | kompl. | 1 |

- Izpildītājs ārpus objekta telpām un koplietošanas telpās garantē absolūtu tīrību darbu izpildes laikā, kā arī pašā objektā, tā nodošanas brīdī.

- Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieteicams apsekot objektu tā apskatei un mērījumiem.

- Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Nolikuma 3. pielikums

(VADC 2018/29)

Finanšu piedāvājums

“Remontdarbi”

(identifikācijas Nr. VADC 2018/29)

Valsts asinsdonoru centram

Sēlpils ielā 9, Rīgā, LV - 1007

2018. gada ___. ___________

Ar šo piedāvājumu ___________________/sabiedrība/__________________, reģ. Nr._________________, adrese _________________, iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā „Remontdarbi” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VADC 2018/29).

| Daļas Nr. | Nosaukums | Kopējā cena euro bez PVN |
| --- | --- | --- |

Līguma cena tiek aplikta ar PVN _____ % likmes apmērā

Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma dokumentācijai un piekrītam, ka šis finanšu piedāvājums, ja iepirkuma komisija par to pieņems lēmumu, būs par pamatu iepirkuma līguma slēgšanai.

Pretendenta nosaukums ______________________________________________________

Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts

___________________________________________________________________________

Nolikuma 4. pielikums

(VADC 2018/29)

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

“Remontdarbi”

(identifikācijas Nr. VADC 2018/29)

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Atbilst/neatbilst (norāda atbilstošo) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Izpildei nododamā līguma daļa (10% un vairāk) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________     2018.gada ____.___________

(vieta)

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Nolikuma 5. pielikums

(VADC 2018/29)

Līgums Nr._________

(par remontdarbiem)

Rīgā 2018. gada _____.__________

Valsts asinsdonoru centrs (reģ. Nr 90000013926) (turpmāk – Pasūtītājs) tā direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts asinsdonoru centra Nolikumu, no vienas puses un

_________________, (reģ. Nr. ____________) (turpmāk – Uzņēmējs) juridiskā adrese: ___________________, valdes locekļa _____________ personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem no otras puses,

abi kopā turpmāk - Puses, pamatojoties uz rīkotās iepirkumu procedūras “Remontdarbi“, Nr. VADC 2018/29 (turpmāk – Konkurss) rezultātiem noslēdz savā starpā sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Uzņēmējs veic Pasūtītāja telpās ______________remontdarbus, saskaņā ar Konkursa Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – Darbi). Darbu apjoms un cenas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Konkursā un ir noteikts Līguma 1., 2. un 3. pielikumā. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu Konkursā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem - EUR ___ ( ___ euro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), ko apliek ar PVN 21 (divdesmit viena) % apmērā jeb EUR ___ ( ___ euro un ___ centi). Kopējā Līguma summa ar PVN ir EUR ___ ( ___ euro un ___ centi), kas atbilst Uzņēmēja piedāvājumam Konkursā.

  - Uzņēmējam jāiesniedz Līguma nodrošinājums – 5% (pieci procenti) apmērā no līguma summas (bez PVN), bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā 14 (četrpadsmit dienu) laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam Darbu izpildes gaitā iesniegt atskaiti par paveiktajiem darbiem un izlietotajiem materiāliem un pēc akta saskaņošanas veikt norēķinus par atskaitē iekļautajiem Darbiem un materiāliem.

  - PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.

  - Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Uzņēmējam, izpildot Darbus.

  - Līguma izpildes laikā ir pieļaujamas Darbu apjoma izmaiņas no Pasūtītāja puses līdz 15% robežās atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

  - Līguma summas samaksa tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņēmis rēķinu.

  - Uzņēmējs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēti pieņemšanas – nodošanas akti un rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Uzņēmējam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Aktā un rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu rēķinu.

- DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Darbu izpildes laiks: ___ (___) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

  - Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi: Gati Berļakovu, tālr. 67408880, e-pasts: gatis.berlakovs@vadc.gov.lv.

  - Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: atbildīgais darbu vadītājs ___ tālr. ___, e-pasts: ___.

  - Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc Pušu sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.

  - Pasūtītājs pieņem Darbus pēc Darbu izpildes ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktu parakstīt.

  - Līguma 3.5. punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.

  - Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.5. punkta noteikumus.

  - Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā.

  - Būvgružu izvākšanas vietas un veidu Uzņēmējam norāda Pasūtītāja pārstāvji.

  - Darbi jāveic ievērojot Pasūtītāja darba specifiku, Valsts asinsdonoru centra darba režīmu un darbinieku darba vajadzības.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

  - Uzņēmējs apņemas veikt visus Darbus sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā.

  - Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa notiek tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, vai pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.

  - Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.

  - Uzņēmēja pienākumos ietilpst:

    - darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;

    - tīrības un kārtības nodrošināšana visā Darbu izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;

    - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja darba aizsardzības kompetentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par Uzņēmēja darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.

  - Uzņēmējam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.

  - Uzņēmēja pienākums, beidzot ikdienas darbus, vakarā aizslēgt durvis, aizvērt logus, pārliecināties par ugunsdrošību.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par remontdarbu instrumentiem, materiāliem un Uzņēmēja pienākums ir nodrošināties pret remontdarbu materiālu, instrumentu u.c.  nozagšanu vai to bojāšanu.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju puses.

- GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

  - Darbu garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

    - Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;

    - Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.

  - Garantijas laikā, 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem, Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies Uzņēmēja vainojamas darbības dēļ.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta Pušu savstarpēja vienošanās.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.

  - Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.

  - Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.

  - Gadījumā, ja iestājas Līguma 8.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

- NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  - Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro šo Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Uzņēmēju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

  - Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 3.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņa pagarināšanu, ja Uzņēmējs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas kavē darbu izpildi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu Puses paraksta rakstisku vienošanos.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Uzņēmējam.

  - Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 3.2. un 3.3.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

  - Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.

  - Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

  - Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.

  - Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un tam pievienots 1 (viens) pielikums:

    - Pielikums Nr.1 - Finanšu piedāvājums.

    - Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija.

    - Pielikums Nr.3 – Cenu piedāvājums (tāme)

  - Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

PUŠU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

| Pasūtītājs: Valsts asinsdonoru centrs VNM kods 90000013926 Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 Valsts kase Kods: TRELLV22 konta Nr. LV20TREL2290567004000 tālrunis: +371 67471472 e-pasta adrese: vadc@vadc.gov.lv Direktore _________________________________ Egita Pole | Uzņēmējs: __________________________________ |
| --- | --- |

Nolikuma 6. Pielikums

(VADC 2018/29)

APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU APGROZĪJUMU

“Remontdarbi”

(VADC 2018/29)

Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam iepriekšējo trīs auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados vidēji jābūt:

1. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 1. daļai vismaz 7 000 euro bez PVN;

2. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 2. daļai vismaz 50 000 euro bez PVN;

3. iesniedzot piedāvājumu iepirkuma 3. daļai vismaz 50 000 euro bez PVN.

(Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža). Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.4., 2.5., 2.6. punktu prasībām, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumus drīkst skaitīt kopā.

| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

*Pretendentam ierakstīt trīs pēdējo auditēto gada pārskata gadus

Apliecinām, ka sniegtā informācija ir patiesa.

| ______________2018.gada____.____________ (vieta) Pretendenta pārstāvis |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |  |

Nolikuma 7. Pielikums

(VADC 2018/29)

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

“Remontdarbi”

(VADC 2018/29)

(par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un par 2018. gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)

| Nr.p. k. | Būvobjekta nosaukums, adrese, kontaktinformācija | Būvdarbu veicējs | Būvdarbu Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs | Būvdarbi pabeigti gggg.mm.dd | Būvdarbu līguma summa EUR, bez PVN, specifisko darbu nosaukumi, apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Pievienoju atsauksmi (-es) <noradīt atsauksmes izsniedzēju>.

__________2018.gada ____.___________

(vieta)

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Nolikuma 8. Pielikums

(VADC 2018/29)

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO BŪVDARBU VADĪTĀJU UN

BŪVDARBU VADĪTAJA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

“Remontdarbi”

(VADC 2018/29)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Tālruņa numurs:

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs |
| --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvdarbu vadītājs> strādāt pie iepirkuma “Remontdarbi”, id.Nr.: VADC 2018/29, būvdarbu līguma gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

______________2018.gada ____.______________

(vieta)

| Speciālists |  |
| --- | --- |
|  | ( paraksts, vārds, uzvārds) |

Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datums, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai akta par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšanas datums, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti un/vai paskaidrojuma rakstu.