**Valsts asinsdonoru centrs**

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Iepirkuma

**„Remontdarbi”**

(identifikācijas Nr. VADC 2018/29) (turpmāk – iepirkums)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

Jautājums: Izpētot iepirkuma tehnisko specifikāciju rodas jautājums par 3.daļas 7.punktu sadaļā Santehnika. Šajā rindā ir norādīta mērvienība un nepieciešamo skaits, bet rindas priekšmets nav norādīts. Varat lūdzu precizēt, kas tur ir nepieciešams.

Atbilde: Minētajā punktā ir ieviesusies kļūda, pozīcija tur nav paredzēta. Iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā norādītās divas pozīcijas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radiatoru nomaiņa (22 klases 1000 mm, medicīnas iestādēm paredzēti radiatori) | gab. | 3 |
| Izlietnes un ūdens maisītāja montāža | kompl. | 3 |